附件2

技术验证要求

按照全省广播电视无线台网智慧运维体系建设“总体技术方案”和“发射台站智能化技术方案”的要求，为开展无线台网智能台站技术验证工作，制定本技术验证要求。

- 验证目的

通过对参与验证单位提供的智能台站技术系统演示和功能性能指标测试，对四川省广播电视局无线台网智慧运维体系建设“发射台站智能化技术方案”在台站的实际应用进行可行性、安全性、可靠性验证测试，确保该技术方案安全有效、切实可靠，为无线台网智慧运维体系建设建立技术规范，保障无线台网智慧运维体系建设最大限度满足四川省广播电视局无线台网智慧运维体系建设“总体技术方案”的目标要求。

- 验证的主要内容

按照四川省广播电视局无线台网智慧运维体系建设“总体技术方案”、“发射台站智能化技术方案”和“验证测试方案”要求，在运行台站对验证参与单位提供的发射台站智能化技术系统解决方案的台站智能运行管理系统、技术业务管理系统、自台播出运行保障系统、监控监管系统、数据采集单元模块等功能进行符合性验证。相应软硬件技术指标，参照国家及行业相关标准进行测试，形成验证报告。

- 组织实施

验证工作由省广播电视发射传输中心负责牵头组织实施，省广播电视科学技术研究所负责技术验证单位的选择工作。省广播电视科学技术研究所和四川广播电视监测中心负责参与验证技术系统的功能符合性检验，并对参与验证的技术系统软硬件相关技术指标参照国家及行业相关标准进行测试，形成验证报告。省广播电视发射传输中心负责选择参与验证的发射台站，并协调配合参与验证单位在验证台站的技术系统安装调试和验证测试工作。

- 其他要求

（一）验证参与单位基本要求

1、具有独立承担民事责任的能力的法人；

2、具备1个以上的类似项目经验（提供佐证材料）；

3、需是自主研发产品；

4、自愿参与本次验证测评（提供承诺书）。

（二）验证参与单位选取

由省广播电视科学技术研究所组织专家对报名的验证参与单位的验证实验方案（包括履约经验、技术能力、实施方案）进行评审，推荐参与验证工作单位。

（三）验证方案审核

推荐参与的各验证单位须根据确定的验证台站具体情况制定验证方案，验证方案由省广播电视科学技术研究所组织专家进行审核后，由验证参与单位按审核后的方案实施。

（四）验证工作单位职责

参与验证单位在省广播电视发射传输中心确定的台站进行智能台站技术系统搭建，根据四川省广播电视局无线台网智慧运维体系建设“总体技术方案”和“发射台站智能化技术方案”，对各智能台站技术系统软硬件进行功能验证和指标测试。验证工作不得影响相关台站的正常安全播出。

省广播电视发射传输中心负责协调台站相关人员、原设备厂家的配合工作，并承担及其自身产生的费用；

省广播电视科学技术研究所、四川广播电视监测中心负责验证测试工作，并承担其自身产生的费用；

各参与验证单位负责系统的搭建、演示和拆除，产生的费用自行承担。

四川省广播电视科学技术研究所

2022年6月15日